Перечень подземных источников питьевого водоснабжения, расположенных на территории СП Ирсаевский сельсовет муниципального района Мишкинский районо района Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Населенный пункт | владелец источника питьевого водоснабжения | Характеристика источников питьевого водоснабжения\* | наличие бесхозных скважин, в том числе самоизливающихся, количество, местоположение | наличие общественных колодцев/ частные колодцы |
| количество (скважин, родников) | местоположение | средний водоотбор, м3/сут | глубина скважин, м  | наличие паспортов скважин (родников) | наличие лицензии на пользование недрами (для скважин) или договора водопользования с целью забора воды (для родников), срок действия  | наличие проекта зоны санитарной охраны, каким документом утвержден |
| 1 | Д.Ирсаево | МБУ СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево | 1 скважина | северная окраина д.Ирсаево | 2 | 40 | отсутствует | отсутствует | нет | нет | Нет/ 148  |
| 2 | Д.Верхнесорокино  | Бесхозный не действующий | 1скважина  | Северная часть деревни | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | нет |  | 2/37 |
| 3 | Д.Елышево | Бесхозный не действующий | 1скважина  | Южная часть деревни | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | нет |  | 2/49 |
| 4 | Д.Нижнесорокино  | Бесхозный не действующий | 1 родник | Западнее часть по среди деревни | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | нет |  | 3/28 |
| 5 | Д.Митряево  | Бесхозный не действующий | нет | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | нет |  | 2/53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава сельского поселения А.И.Андриянова